## Rekapitulace+
ozn.stavby:
název akce: Intenzifikace ČOV Bystřice
objekt: elektroinstalace_PS 02
Rekapitulace ceny
p.č. |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  |  | 0
2 | doprava dodávek | 3.6 | 0 | 0
3 | přesun dodávek | 1 | 0 | 0
4 | materiál elektromontážní |  |  | 0
5 | prořez | 5 | 0 | 0
6 | materiál podružný | 3 | 0 | 0
7 | materiál zemní |  |  | 0
8 | elektromontáže |  |  | 0
9 | zemní práce |  |  | 0
10 | PPV pro elektromontáže | 6 | 0 | 0
11 | PPV pro zemní práce | 1 | 0 | 0
12 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  | 0
13 | kompletační činnost
14 | revize
15 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  | 0
16 | cena bez DPH |  |  | 0
17 | DPH základní sazba | 21 |  | 0
18 | CENA vč.DPH (Kč)
Datum:
Vypracoval:

## Soupis položek+
ozn.stavby:
název akce: Intenzifikace ČOV Bystřice
objekt: elektroinstalace_PS 02
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 713374 | zás.skříň IP44 400V/32/16A+230+24V PE+N + chránič | ks | 5 |  | 0
2 | 0 | Rozváděč hlavní ozn.RH | ks | 1 | 0 | 0
2 | 0 | Rozváděč kalolisu ozn.R-kalolis | ks | 1 | 0 | 0
4 | 436254 | Rozvaděč pro nepřímé měření vč. pilíře a zemních prací, hlavní jistič před elektroměrem 3x125A, HDO | kpl | 1 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Materiál elektromontážní
5 | 523295 | svítidlo zářiv průmyslové 21-013/236/BY/IP65 | ks | 30 |  | 0
6 | 592122 | zářivka lineární pr.26mm/l.1200/36W/standard | ks | 60 |  | 0
7 | 527111 | svítidlo výbojkové 150W, IP54 | ks | 2 |  | 0
8 | 593421 | výbojka halogenidová válcová čirá 150W | ks | 2 |  | 0
9 | 511492 | svítidlo žárovkové nástěnné /60W/IP54 | ks | 1 |  | 0
10 | 591121 | žárovka E27 220V/do 100W | ks | 1 |  | 0
11 | 527111 | Svítidlo venkovního osvětlení 1x150W vč. osvětlovacího stožáru a zemních prací (základ stožáru, pouzdro stožáru a pod) | ks | 3 |  | 0
12 | 410095 | spínač 10A/250Vstř řazení1 IP44 | ks | 6 |  | 0
13 | 410160 | SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1
14 | 410101 | spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So | ks | 4 |  | 0
15 | 410141 | kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 4 |  | 0
16 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10 | ks | 4 |  | 0
17 | 450020 | Stop tlačítko - ovladač IP65 | ks | 1 |  | 0
18 | 1116777 | Konvektor nástěnný s termostatem do 2000W | KS | 4 |  | 0
19 | 8305102 | SVORKA zemní | ks | 15 |  | 0
20 | 311111 | krabice univerzální/přístrojová KU68/1 | ks | 15 |  | 0
21 | 311115 | krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 | ks | 8 |  | 0
22 | 311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | ks | 12 |  | 0
23 | 312211 | krabice nástěnná IP54 88x88x53mm 4xESt13,5 5x2,5Cu | ks | 35 |  | 0
24 | 900001 | Montážní materiál (sádra, hmožděnky a pod.) | kpl | 1 |  | 0
25 | 324111 | trubka ocel pancéř závit lak 6013 | m | 45 |  | 0
26 | 324112 | trubka ocel pancéř závit lak 6016 | m | 45 |  | 0
27 | 324113 | trubka ocel pancéř závit lak 6021 | m | 62 |  | 0
28 | 324114 | trubka ocel pancéř závit lak 6029 | m | 25 |  | 0
29 | 333041 | lišta vkládací LV 40x15 | m | 65 |  | 0
30 | 352112 | kabelový žlab FeZn 62/50 vč.příslušenství | m | 50 |  | 0
31 | 297111 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) | m | 85 |  | 0
32 | 171208 | vodič CYY 6 | m | 195 |  | 0
33 | 101211 | kabel 1kV CYKY 3x70+50 | m | 70 |  | 0
34 | 101105 | kabel CYKY 5x16 | m | 65 |  | 0
35 | 101105 | kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 250 |  | 0
36 | 101105 | kabel CYKY 3Ax1,5 | m | 50 |  | 0
37 | 101005 | kabel CYKY 2Ax1,5 | m | 250 |  | 0
38 | 101105 | kabel JYTY 2x1 | m | 350 |  | 0
39 | 101306 | kabel CYKY 5Cx1,5 | m | 550 |  | 0
40 | 101106 | kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 180 |  | 0
41 | 101307 | kabel CYKY 5Cx6 | m | 150 |  | 0
42 | 101307 | kabel CYKY 5Cx4 | m | 150 |  | 0
43 | 101206 | kabel CYKY 4Bx2,5 | m | 420 |  | 0
44 | 101207 | kabel CMFM 4Bx2,5 | m | 130 |  | 0
45 | 298131 | jímací tyč hladká JP10/FeZn pr.20/1m (JR1,0) | ks | 2 |  | 0
46 | 298141 | svorka SJ01/FeZn pr.8-10 k jímači pr.20 | ks | 2 |  | 0
47 | 298171 | ochranná stříška jímače OSH horní | ks | 2 |  | 0
48 | 298172 | ochranná stříška jímače OSD dolní | ks | 2 |  | 0
49 | 297421 | tyč zemnící ZT 2,0/FeZn pr.28/2000 | ks | 8 |  | 0
50 | 297121 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | m | 85 |  | 0
51 | 298331 | podpěra PV/FeZn pr.8-10/ tašková krytina | ks | 35 |  | 0
52 | 298311 | podpěra PV/150mm/FeZn pr.8-10 do zdiva | ks | 12 |  | 0
53 | 298411 | svorka SU univerzální(SS,SK,SP) /FeZn pr.8-10 | ks | 25 |  | 0
54 | 298421 | svorka spojovací SS/FeZn pr.7-10 | ks | 10 |  | 0
55 | 298422 | svorka křížová SK/FeZn pr.7-10 | ks | 4 |  | 0
56 | 298423 | svorka připojovací SP/FeZn pr.7-10 | ks | 15 |  | 0
57 | 298431 | svorka SOa/FeZn pr.8-10/velká na okapní žlab | ks | 6 |  | 0
58 | 298435 | svorka ST10/FeZn pr.8-10/potrubí, roury pr.80-120 | ks | 6 |  | 0
59 | 298452 | svorka zkušební SZb/FeZn pr.7-10 litá | ks | 6 |  | 0
60 | 298512 | ochranný úhelník svodu OU délka 2,0m | ks | 6 |  | 0
61 | 433162 | pojistková patrona PN(100A)gG | ks | 3 |  | 0
62 | 8305102 | Ovládací skříň (zap.vyp.signalizace) | ks | 9 |  | 0
63 | 352016 | kabelový žlab plastový do země 100x100 vč.víka | m | 100 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Materiál zemní
64 | 46114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 6 |  | 0
65 | 46361 | krycí deska plastová 50/15/1,2cm | ks | 70 |  | 0
66 | 46381 | výstražná fólie šířka 0,2m | m | 70 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Elektromontáže
67 | 210192121 | skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg | ks | 3 |  | 0
68 | 210111106 | zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A | ks | 1 |  | 0
69 | 210201112 | svítidlo zářivkové průmyslové závěsné/2 zdroje | ks | 60 |  | 0
70 | 210202001 | svítidlo výbojkové průmyslové stropní | ks | 2 |  | 0
71 | 210200041 | svítidlo žárovkové nástěnné/1 zdroj | ks | 1 |  | 0
72 | 210110062 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 | ks | 6 |  | 0
73 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 4 |  | 0
74 | 210140101 | ovladač panelový, bez otvoru, vč.zapoj do 2svorek | ks | 1 |  | 0
75 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 15 |  | 0
76 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 8 |  | 0
77 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 12 |  | 0
78 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 | ks | 35 |  | 0
79 | 210010061 | trubka ocel pancéř pevně uložená typ 6013/pr.13 | m | 45 |  | 0
80 | 210010062 | trubka ocel pancéř pevně uložená typ 6016/pr.16 | m | 45 |  | 0
81 | 210010063 | trubka ocel pancéř pevně uložená typ 6021/pr.21 | m | 62 |  | 0
82 | 210010064 | trubka ocel pancéř pevně uložená typ 6029/pr.29 | m | 25 |  | 0
83 | 210010105 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 65 |  | 0
84 | 210020303 | kabelový žlab 65/50 úplný | m | 50 |  | 0
85 | 210220021 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 | m | 85 |  | 0
86 | 210800610 | vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35 | m | 195 |  | 0
87 | 210810081 | kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25 | m | 70 |  | 0
88 | 210810081 | kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25 | m | 65 |  | 0
89 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 350 |  | 0
90 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 250 |  | 0
91 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 250 |  | 0
92 | 210810052 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 550 |  | 0
93 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 180 |  | 0
94 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 150 |  | 0
95 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 150 |  | 0
96 | 210810052 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 450 |  | 0
97 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 420 |  | 0
98 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 130 |  | 0
99 | 210220201 | jímací tyč do 3m montáž na hřeben | ks | 2 |  | 0
100 | 210220361 | tyčový zemnič 2m vč.připojení | ks | 8 |  | 0
101 | 210220101 | svod vč.podpěr drát do pr.10mm | m | 85 |  | 0
102 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 25 |  | 0
103 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 10 |  | 0
104 | 210220302 | svorka hromosvodová do 4 šroubů | ks | 4 |  | 0
105 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 15 |  | 0
106 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 6 |  | 0
107 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 6 |  | 0
108 | 210220302 | svorka hromosvodová do 4 šroubů | ks | 6 |  | 0
109 | 210220373 | ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do dřeva | ks | 6 |  | 0
110 | 210120103 | patrona nožové pojistky do 630A | ks | 3 |  | 0
111 | 210120501 | jistič 3pól bez zapojení do 160A | ks | 1 |  | 0
112 | 210020313 | kabelový žlab plastový úplný | m | 100 |  | 0
113 | 210020313 | Demontáže | hod | 40 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Zemní práce
114 | 460200164 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4/ko1.0 | m | 150 |  | 0
115 | 460420481 | kabel.lože písek 2x10cm plast desky 50/15 na 15cm | m | 150 |  | 0
116 | 460490011 | výstražná fólie šířka do 30cm | m | 150 |  | 0
117 | 460560164 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4 | m | 150 |  | 0
118 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 10.5 |  | 0
119 | 460620014 | provizorní úprava terénu třída zeminy 4 | m2 | 52.5 |  | 0
120 | 460200163 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 | m | 70 |  | 0
121 | 460420481 | kabel.lože písek 2x10cm plast desky 50/15 na 15cm | m | 70 |  | 0
122 | 460490011 | výstražná fólie šířka do 30cm | m | 70 |  | 0
123 | 460560163 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 | m | 70 |  | 0
124 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 3 |  | 0
125 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 5.25 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče RH
1 | 291211 | materiál do rozváděče-DIN lišta, propoje, vodiče | kpl | 1 |  | 0
2 | 347113 | kanál propojovací VK-BA6 30015/32x18mm vč.víka | m | 7 |  | 0
3 | 347122 | kanál propojovací VK-BA6 40025/44x30mm vč.víka | m | 5 |  | 0
4 | 347125 | kanál propojovací VK-BA6 40080/45x86mm vč.víka | m | 5 |  | 0
5 | 414001 | vypínací spoušť V10-LSN A 230 | ks | 1 |  | 0
6 | 414013 | spínač páčkový AST125/3 na lištu | ks | 1 |  | 0
7 | 414013 | Signálka LED bílá, 230V | ks | 1 |  | 0
8 | 414013 | Tlačítko hřib červený | ks | 1 |  | 0
9 | 434002 | jistič LSN 1pól/ch.B/ 2A | ks | 0 |  | 0
10 | 434004 | jistič LSN 1pól/ch.B/ 10A | ks | 1 |  | 0
11 | 434004 | jistič LSN 1pól/ch.B/ 16A | ks | 3 |  | 0
12 | 434004 | jistič LSN 1pól/ch.B/ 6A | ks | 5 |  | 0
13 | 434604 | jistič LSN 3pól/ch.B/ 16A | ks | 2 |  | 0
14 | 434606 | jistič LSN 3pól/ch.B/ 20A | ks | 4 |  | 0
15 | 434613 | jistič LSN 3pól/ch.C/ 16A | ks | 1 |  | 0
16 | 434613 | jistič LSN 3pól/ch.C/ 32A | ks | 1 |  | 0
17 | 434613 | jistič LSN 3pól/ch.C/ 50A | ks | 1 |  | 0
18 | 434613 | Odpínač OPV 14 vč.pojistek PV25A | ks | 3 |  | 0
19 | 434613 | spínač páčkový 32/3 na lištu | ks | 3 |  | 0
20 | 434613 | proudový chránič LFI 10A/B/0,03A | ks | 3 |  | 0
21 | 434613 | proudový chránič LFI 16A/B/0,03A | ks | 1 |  | 0
22 | 436112 | motorový spouštěč 3pól do 32A | ks | 3 |  | 0
23 | 436112 | motorový spouštěč 3pól do 6A | ks | 9 |  | 0
24 | 436123 | pomocný spínač NPS11 spouštěče SM1 | ks | 17 |  | 0
25 | 441111 | pomocný kontakt ke stykači | ks | 25 |  | 0
26 | 441111 | Výpadek fáze | ks | 1 |  | 0
27 | 441111 | Časové relé | ks | 3 |  | 0
28 | 441121 | stykač 2pól S20-20/2Z/20A na lištu | ks | 0 |  | 0
29 | 441131 | stykač 4pól S25-40/4Z/25A na lištu | ks | 10 |  | 0
30 | 441142 | stykač 4pól S40-31/3Z+1R/40A na lištu | ks | 12 |  | 0
31 | 471132 | svodič 3pól saltek l katB+C FLP-B+C MAXI VS/3 | ks | 1 |  | 0
32 | 471132 | Hlídač teploty motoru | ks | 3 |  | 0
33 | 471132 | Hlídač průsaku | ks | 9 |  | 0
34 | 471132 | Soumrakový spínač vč.čidla | ks | 1 |  | 0
35 | 471132 | pojistkový odpínač | ks | 16 |  | 0
36 | 771112 | skříň rozvaděč STA2066L/800x2000x600 IP40 1-dveř | ks | 1 |  | 0
37 | 784311 | svorka řadová do 6mm2 | ks | 70 |  | 0
38 | 784311 | svorka řadová do 70mm2 | ks | 4 |  | 0
39 | 784411 | N svorkovnice 10x16mm2 | ks | 2 |  | 0
40 | 784412 | PE svorkovnice 10x16mm2 | ks | 2 |  | 0
41 | 786215 | vývodka ucpávková PVC/Pg29 IP54 vč.matky | ks | 50 |  | 0
42 | 5015073 | SVORKOVNICE /VYR.POTENC./ | ks | 1 |  | 0
43 | 0 | montáž rozvaděče | ks | 1 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče R-kalolis
1 | 291211 | materiál do rozváděče-DIN lišta, propoje, vodiče | kpl | 1 |  | 0
2 | 414013 | spínač páčkový LST63/3 na lištu | ks | 1 |  | 0
3 | 434004 | jistič LSN 1pól/ch.B/ 16A | ks | 2 |  | 0
4 | 434606 | jistič LSN 3pól/ch.B/ 20A | ks | 1 |  | 0
5 | 434613 | jistič LSN 3pól/ch.C/ 25A | ks | 2 |  | 0
6 | 434613 | proudový chránič LFI 10A/B/0,03A | ks | 2 |  | 0
7 | 436112 | motorový spouštěč 3pól do 32A | ks | 1 |  | 0
8 | 436123 | pomocný spínač NPS11 spouštěče SM1 | ks | 1 |  | 0
9 | 441111 | pomocný kontakt ke stykači - SH11 | ks | 4 |  | 0
10 | 441142 | stykač 4pól S40-31/3Z+1R/40A na lištu | ks | 3 |  | 0
11 | 471132 | svodič 3pól saltek l katB+C FLP-B+C MAXI VS/3 | ks | 1 |  | 0
12 | 471132 | Hlídač teploty motoru | ks | 1 |  | 0
13 | 471132 | pojistkový odpínač | ks | 1 |  | 0
14 | 441111 | Časové relé | ks | 1 |  | 0
15 | 771112 | rozvaděč plastový do 72 modulů | ks | 1 |  | 0
16 | 5015073 | SVORKOVNICE /VYR.POTENC./ | ks | 1 |  | 0
17 | 0 | montáž rozvaděče | ks | 1 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Datum:
Vypracoval: